柳州职业技术学院

钢结构岗亭询价函

- 豪华岗亭

- 产品名称：钢结构岗亭

- 产品规格：1.5M*2.0M*2.8M

- 产品数量：1座

- 投标商报价含运费、安装费及税金等一切费用

- 岗亭配置及材料说明

- 主柱：采用δA3钢型材80*120方柱，颜色可选。

- 副柱：采用δA3钢型材40*80方柱，颜色可选。

- 窗户+玻璃：窗户为铝合金材料，玻璃为8MM钢化玻璃。

- 门：采用镀锌压力成型拼接后喷汽车漆（或采用12MM的钢化玻璃，地弹簧门）。

- 外层：采用镀锌压力成型拼接成艺术百页状。

- 内层：采用8MM的钢化玻璃，贴汽车膜。

- 岗亭头：采用镀锌板压力成型焊接后整体喷汽车漆。

- 防水顶：用镀锌板折成，中性胶密封。

- 室内吊顶：5CM泡沫夹芯板。

- 电源配置：一盏节能灯、一套漏电保护开关、3个插座。

- 底板：用铁方通用基础，3MM防滑钢板。

- 加配装置：工作台面，键盘架，抽屉，空调架。

报价金额合计（人民币大写）：            元整

报价人名称（公章）：                       负责人：       电话：

投标商售后服务点（地址）：

相关要求：

- 资质要求：国内注册（指按国家工商行政管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购货物及服务要求，具有法人资格的供应商。

2、报价供应商须按材料及尺寸要求制作全新产品，所供产品必须等于或高于招标公告参数要求。

3、交货地点：采购方指定。

4、供货期限：供货及安装调试时间为签定合同后10个工作日。

5、中标人免费送货上门、免费安装、调试。

6、本项目无预付款，我院验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

7、若中标人在安装过程中对现场造成损坏或污染的，应对所造成的损失进行赔偿或恢复原状。

8、质保期不少于2年，质保期从安装调试验收合格之日起计。在质保期内因质量问题发生故障的，乙方应负责免费修理和更换。乙方提供终身维修、保养服务，质保期外只收配件费，免人工费，配件费用按优惠折扣供应。

9、若出现故障或质量问题，中标人应在1小时内电话响应，24小时内到达用户地点检修。

10、投标文件必须包括报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）及效果彩图。报价为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2016年 5 月16 日下午18：00前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处，逾期无效。

投标书接收人：后勤与资产管理处办公室工作人员  联系电话：0772-3156307。

柳州职业技术学院

2016年5月10日